Администрация Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 05.02.2020 | № 67 |
| --- | --- |

Об актуализации Схемы теплоснабжения Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать Схему теплоснабжения Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2017-2021 годы (Приложение).

2. Рекомендовать администрации Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области организовать контроль за реализацией мероприятий по выполнению схемы теплоснабжения сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом сельсовета и разместить на официальном сайте www.варнавино-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации  района			                    			    С.А. Смирнов

Схема теплоснабжения Богородского сельсовета на 2016-2022 годы

Раздел 1.

Развитие системы теплоснабжения на территории Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области осуществляется в целях	удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду.

Развитие системы теплоснабжения поселения осуществляется на основании схемы	теплоснабжения,	которая	должна	соответствовать	документам территориального планирования поселения, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах Богородского сельсовета.

Основными задачами являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении;

-соблюдение	баланса	экономических	интересов	теплоснабжающих организаций и интересов потребителя;

-создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Богородского сельсовета.

В результате реализации мероприятий по реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет проведена модернизация центральных котельных в с.Богородское, и с.Новоникольское, а также отремонтирована отопительная система Макарьевской школы и теплотрасса в с.Новоникольское.

Замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения; снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит	обеспечить тепловой энергией здания соцкультбыта.

Раздел 2

1. Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Три действующие отопительные котельные Богородского сельсовета являются муниципальной собственностью, из них:

- 1 центральная котельные	находятся в хозяйственном ведении учреждений образования;

- 1 котельная находятся в хозяйственном ведении учреждений культуры;

- 1 котельная находится в хозяйственном ведении МУП «Варнавинкоммунсервис».

Основными видами топлива для котельных являются:	дрова,	уголь, опилки (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.	Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь, дрова | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные | Ед. | 2 | 1 | - | - | - |

На территории Богородского сельсовета отсутствует система центрального отопления жилищного фонда.

Центральная котельная с. Богородское отапливает школу, детсад, Дом культуры, пожарное депо, администрацию сельсовета.

Центральная	котельная	с.Макарий	отапливает	школу,	социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, спорткомплекс, детский сад, администрацию, почту, библиотеку.

Центральная котельная с.Новоникольское отапливает библиотеку, Дом культуры, пожарное депо.

Тепловые сети 1,43 км наземной и подземной бесканальной прокладки, основной материал – ПВХ, физический износ более 65%.

Технические	характеристики	состояния	источников	теплоснабжения приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 - реестр отопительных котельных Приложение 2 - реестр сетей теплоснабжения Приложение 3 - присоединенные потребители

2. Содержание проблем

Проблемы теплоснабжения в с.Новоникольское - устаревшее оборудование центральной котельной. Необходима	модернизация	данной котельной и реконструкция сетей для обеспечения надежного теплоснабжения объектов социально-культурного назначения..

Общий физический износ тепловых сетей	и	котельного оборудования в Богородском сельсовете Варнавинского муниципального района составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-восстановительному. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат. Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

3. Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по реконструкции и техническому переоснащению	источников тепловой энергии осуществляет	администрация Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района.

Мероприятия по реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии Богородского сельского Совета на 2016 – 2022годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2018 г., т. руб. | 2019 г., т. руб. | 2020 г., т. руб. | 2021г., т. руб. | 2022 г., т. руб. | Источники финансировани я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Котельная с.Новоникольское | Модернизация | Ремонт котельного оборудования и теплотрассы | 70,0 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 2 | Отопительная система Макарьевской школы | Капитальный ремонт | Ремонт котельного оборудования |  | 180,0 |  |  |  | Прочие источники |
| 3 | Котельная с.Богородское | Модернизация | Ремонт котельного оборудования и теплотрассы |  |  | 200,0 | 200 | 200 | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 70,0 | 180,0 | 200,0 | 200 | 200 |  |

Схема теплоснабжения Богородского поселения разработана с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

В 2016-2022 годах на территории Варнавинского муниципального района планируется проведение мероприятий по газификации:

- изготовление проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы центрального газопровода;

- подключение к сетям центрального теплоснабжения объектов соцкульбыта, жилых домов, прочих организаций.

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем газоснабжения

| № п / п | Наименование объекта | Характери стика строитель ства | Технические мероприятия | 2019 г. т. руб. | 2020 г. т. руб. | 2021 г. т. руб. | 2022 т. руб. | Источник и финансир ования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  |  | Разработк а ПСД | Разработка проектной и рабочей документации, поведение инженерных изысканий |  | 5425,0 | 12325,0 |  |  | Областно й бюджет |
|  | «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п.Ветлужский-р.п.Варнавино Краснобаковского, Варнавинского районов Нижегородской области (газопровод высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района – 2 этап)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54,798 | 124,5 |  |  | местный бюджет |
|  | «Межпоселковый газопровод высокого давления р.п.Ветлужский-р.п.Варнавино Краснобаковского, Варнавинского районов Нижегородской области (газопровод высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района – 2 этап)» | Новое строитель ства | Строительство газопровода высокого давления к населенным пунктам Варнавинского района |  |  |  | 46868, 06 | 140604 ,167 | Областно й бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 473,41 4 | 1420,2 44 | Местный бюджет |
|  | «Распределительный газопровод р.п.Варнавино Варнавинского района Нижегородской области» | Новое строитель ство | Строительство распределительного газопровода в р.п.Варнавино |  |  |  |  |  | Областно й бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Реестр отопительных котельных Богородского сельсовета

Варнавинского муниципального района

| № | Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию теплоснабжающег о объекта | Год ввода в эксплуат ацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельностоящ ее здание) | Устаноленная мощность | Выработка теплоносит еля на нужды ГВС | Годовая потребнос ть в топливе | Количеств о СКБ, потребнос ть в резервном источнике электросн абжения, кВт | обеспеченнос ть резервным источником электроснабж ения | Вид топлива | Тип, марка и количест во котлов | Год послед него капита льного ремонт а котлов | Физический процент износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт | тонн | Гкал/час | кВт | основн ой | резервны й | шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МБУ Макарьевская ОШ с. Макарий, котельная Центральная, д.22 | 1981 | Отдельностоя щее здание | 0,13 | 0 | 380 | 6/0,13 да | да | уголь дрова | дрова | КВТ-500 1 | 2005 | 41 |
| 2 | МБУ ЦКС, Новоникольский СДК, с. Новоникольское, котельная центральная, д.66А | 1978 | Отдельностоя щее здание | 0,08 | 0 | 208 | 3/0,08 |  | уголь | дрова | Универс ал-6 2 | 2006 | 85 |

| 3 | МУП "Варнавинкоммун сервис"с. Богородское, котельная центральная | 1981 | Отдельностоя щее здание | 1,21 | 0,219 | 1940 | 1/0,04 5,7 квт | 5,7 кВт | опилки |  | КВТ-500 1 | 2006 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2 Реестр сетей теплоснабжения Богородского сельсовета

| № п\п | место расположения трубопровода | Протяженность сетей* | вид прокладки сетей | материал трубопро вода | вид собствен ности | Год | в том числе ветхие и аварийные участки сетей | физиче ский процен т износа | теплоизоляция | протяже нность бесхозны х сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенный пункт | наименова ние улицы |  | всего | в том числе диаметр ом: | наземная или подземна я | канальная или беcканальная | ввода в эксплу атацию | последн его капитал ьного ремонта | протяже нность | количество технологических нарушений за год | матер иал |  | требующая замены |
|  |  |  |  |  | до250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п. м. | п. м. |  |  |  |  |  |  | п.м. | шт. | % |  |  | куб. м./ п.м. | п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Богородское | ул.Первом айская | 1000 | 1000 | наземная | бесканальн ая | сталь | муницип альная | 1978 | 2007 | 500 |  | 65 | ППУ, минват а | 500 | - |
| 2 | с.Новоникольское | ул.Полевая | 200 | 200 | наземная | бесканальн ая | сталь | муницип альная | 1978 |  | 200 |  | 95 | минва та | 200 | - |
| 3 | с.Макарий | ул.Школьн ая | 230 | 230 | наземная | бесканальн ая | сталь | муницип альная | 1989 | 2005 | 230 |  | 65 | минва та | 0 | - |
|  | итого |  | 1430 | 1430 |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  |  | 700 | - |

Пприложение3 Присоединенные потребители к котельным Богородского сельсовета

| № | Наименование котельной, адрес | Присоединенные потребители |  | отапливаемы й объем куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищный фонд | СКБ | площадь кв. м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Макарий, котельная Центральная | 0 | школа, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, спорткомплекс, детский сад, администрация, почта, библиотека | 5261,67 | 15785 |
| 2 | с. Новоникольское, котельная СДК | 0 | библиотека, Дом культуры, пожарное депо | 968,00 | 2904 |
|  | МУП "Варнавинкоммунсервис |  |  |  |  |
| 3 | с. Богородское, котельная центральная | 0 | школа, детсад, ДК, библиотека, пожарное депо, администрация | 12540,33 | 37621 |