ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш Е Н И Е

от 19.08.2011 г.   				                                                               № 60

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВАРНАВИНСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА 2011 - 2015 ГОДЫ

# Рассмотрев представленный проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варнавинского муниципального района Нижегородской области на период 2011-2015 годы, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Уставом Варнавинского муниципального района,

# Земское собрание решило:

# 1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варнавинского муниципального района Нижегородской области на 2011 - 2015 годы (прилагается).

2. Итоги выполнения Программы ежегодно рассматривать на заседании Земского собрания района в I квартале года, следующего за отчетным.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Новый путь».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, торговле, законности, правопорядку, строительству, транспорту и связи (М.Ю.Моисеев).

Глава местного самоуправления

Варнавинского муниципального района                                	     А.В. Бодякшин

# Приложение

к решению Земского собрания

Варнавинского муниципального 								района от 19.08.2011г.  № 60

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варнавинского района на 2010–2015 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варнавинского района на 2011 – 2015 годы |
| --- | --- |
|  | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 2.Постановление Правительства Нижегородской области от 19.05.2010 № 277 3. Постановление Администрации Варнавинского района от.31.12.2010г № 887 |
| Заказчик Программы | Администрация Варнавинского района Нижегородской области |
| Разработчик Программы | 1.Управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского района |
| Исполнители Программы | 1. Администрация Варнавинского района Нижегородской области; 2.Предприятия коммунального комплекса Варнавинского района; 3. Застройщики (инвесторы) (при условии их участия в реализации Программы) |
| Основная цель Программы | Комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории Варнавинского района |
| Основные задачи Программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации (реконструкции) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки. 2. Создание условий для жилищного строительства, строительства объектов социального и культурно-бытового назначения. 3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Варнавинского района. 4. Привлечение средств организаций коммунального комплекса на строительство и реконструкцию (модернизацию) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2015 годы |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы | Объем потребности в финансировании Программы –387415 тыс. руб., Размер средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, может уточняться ежегодно. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Варнавинского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения; снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит обеспечить качественной тепловой энергией жилые дома и здания соцкультбыта. Всего за период 2011 - 2015 гг.: - будет построено 3 новые котельные; - обновлено оборудование на 9 котельных - построено 400 м. новых тепловых сетей, 2. Строительство водопроводных сетей, замена существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2011 - 2015 гг. будет: - построено 30,55 км новых водопроводных сетей; -установлено 4 новых водонапорных башен, - установлено 6 станций, регулирующих давление в водопроводных сетях. 3. Строительство очистных сооружений в р.п. Варнавино позволит улучшить экологическую обстановку, создаст условия развития жилья и инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Технические характеристики состояния сетей коммунальной инфраструктуры  Варнавинского района приведены в следующих таблицах:

1.Реестр технического состояния сетей коммунальной инфраструктуры:

Приложение 1 – реестр сетей водоснабжения;

Приложение 2 – реестр сетей водоотведения;

Приложение 3 – реестр сетей теплоснабжения.

2.Реестр водозаборных сооружений Варнавинского района

(Приложение 4).

3.Реестр отопительных котельных Варнавинского района

(Приложение 5).

4.Присоединенные потребители к котельным Варнавинского района

(Приложение 6).

1. Водопроводная система Варнавинского района представляет собой 110,5 км.  водопроводных сетей подземной бесканальной прокладки. Применяемый материал – сталь, чугун, ПВХ. Физический износ более 90%.

2.  Канализационные сети - 8,1 км. подземной бесканальной прокладки, материал ПВХ, 1960-1970 годов постройки, общий физический износ -80 %.

3. Тепловые сети - 18,7 км. наземной и подземной бесканальной прокладки, основной материал – ПВХ, физический износ более 80 %.

4. Водозаборы – 58 артезианских скважин с установленными башнями Рожновского, хозяйственно-питьевого назначения, частично находятся на балансе сельских администраций, 75% не имеют лицензии. Качество поставляемой воды, соответствует  требованиям.

5. Из 33 отопительных котельных Варнавинского района 27 являются муниципальной собственностью. 6 котельных отапливают основную долю жилых домов, подключенных к сетям центрального теплоснабжения (54727 кв.м.).

- Содержание проблем

Самой большой проблемой в снабжении населения Варнавинского района теплом, является   отсутствие котельных у ресурсоснабжающей организации в п. Мирный и п. Восход . Для решения данной проблемы Программой предусмотрено строительство 2 новых  котельных в данных населенных пунктах. Проблемы теплоснабжения п. Северный  - устаревшее оборудование котельной. Необходима модернизация данной котельной или строительство новой модульной котельной. Проблемы теплоснабжения существуют и в р.п. Варнавино. Строительство новых тепловых сетей на ул. Школьная решат проблемы отопления  построенного в 2010 году спортивного корпуса, а реконструкция теплосетей ул. Молодежная -   жилых домов.

Общий физический износ тепловых сетей и котельного оборудования в Варнавинском районе составляет около 84%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-восстановительному. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

В настоящее время источниками холодного водоснабжения является 58 артезианских скважин, водопроводные сети протяженностью 110,5 км. (из которых 71,2  км. являются ветхими). По причине применения различных материалов и большого физического износа водопроводных сетей с каждым годом увеличивается количество аварий на водопроводах, что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций. С целью повышения надежности водоснабжения, качественного обеспечения водой потребителей и снижения затрат предусмотрено строительство нового водопровода,  замена существующего водопровода, замена водонапорных башен, установка автоматических станций, поддерживающих давление в водопроводной сети.

В районом центре, численностью 3,5 тысяч человек  отсутствуют очистные сооружения. Строительство очистных сооружений позволит существенно улучшить условия развития инфраструктуры (строительство ФОКа, и др.)

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основная цель Программы - комплексное  решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и  развития  систем  коммунального  комплекса  на территории Варнавинского района.

Основными задачами являются:

1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации (реконструкции) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2. Создание условий  для жилищного строительства,  строительства  объектов социального и культурно-бытового назначения.     
	3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Варнавинского района.

4.Привлечение средств организаций коммунального комплекса на строительство и модернизацию (реконструкцию) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

- Сроки реализации Программы

Действие Программы предусмотрено в течение 2011-2015 годов.

- Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация Варнавинского района, разработчики – Управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского района.

Исполнителями основных мероприятий Программы будут являться:

1. Администрация Варнавинского района Нижегородской области;

2. Предприятия коммунального комплекса Варнавинского района;

3. Застройщики (инвесторы) (при условии их участия в реализации Программы);

- Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

Объем  потребности   в   финансировании   Программы –387415 тыс. руб., 
	Размер   средств,    выделяемых    на    реализацию мероприятий Программы, может уточняться ежегодно.

- Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

1. Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта.. Строительство котельных в п. Мирный и в п. Восход позволит решить проблемы теплоснабжения данных поселков. Строительство теплотрассы по ул. Школьной решит проблему теплоснабжения нового спортивного корпуса.

Всего за период 2011 - 2015 гг

- будет построено 3 новые котельные;

-построено 400 м новых тепловых сетей;

- обновлено оборудование на 9  котельных;

2. Строительство артезианских скважин и водопроводных сетей, замена существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка  автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2011 - 2015 гг. будет:

- построено 30,55 км новых водопроводных сетей;

-установлено 4 новых водонапорных башни.

- установлено 6  станций, регулирующих давление в водопроводных сетях..

3. Строительство очистных сооружений и в р.п. Варнавино позволит улучшить экологическую обстановку, создаст условия развития жилья и инфраструктуры, бизнеса.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Варнавинского района района.

Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы обеспечивает начальник УКС и КХ  администрации  Варнавинского района, в том числе осуществляет:

- подготовку проекта программы и представление его на утверждение главе Администрации Варнавинского района;

- координацию исполнения программных мероприятий;

- при необходимости внесение предложений по корректировке Программы.

Приложение 1

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского

района на 2011 – 2015 годы

### Реестр технического состояния сетей коммунальной инфраструктуры

| № п\п | место расположения трубопровода | Протяженность сетей* | вид прокладки сетей | материал трубопровода | вид собственности | Год | в том числе ветхие и аварийные участки сетей | физический процент износа | протяженность бесхозных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенный пункт | наименование улицы | всего | в том числе диаметром: | наземная или подземная | канальная или беcканальная |  |  | ввода в эксплуатацию | последнего капитального ремонта | последней модернизации или реконструкции | протяженность |  |  |
|  |  |  |  | до250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. м. | п. м. |  |  |  |  |  |  |  | п.м. | % | п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шудский сельский совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина д.Антониха | ул.Антонихинская, ул.Хмелевская, ул.Молодежная, пер.Антонихинский | 2000 | 2000 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1992 |  |  | 200 | 100 |  |
| 2 | Скважина д.Кулигино | ул.Кулигинская, пер.Северный, пер.Восточный | 3050 | 3050 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  |  | 3050 | 100 |  |
| 3 | скаважина д.Егачиха | ул.Егачихинская,пер.Зеленый, пер.Дорожный ,пер.Егачихинский | 1000 | 1000 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1969 |  |  | 1000 | 100 |  |
| 4 | Скважина с.Горки | с.Горки ул.Молодежная, д.Поляки | 3000 | 3000 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1977 |  |  | 3000 | 100 |  |
| 5 | Скважина д.Югары | д.Югары | 1450 | 1450 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1977 |  |  | 1450 | 100 |  |
|  | итого |  | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Михаленинский сельский совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | Скважина д Анисимово | д.Анисимово | 1200 | 1200 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1971 |  |  | 1200 | 100 |  |
| 7 | Скважина д. Булдаково | д. Булдаково | 3500 | 3500 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1988 |  |  | 3500 | 100 |  |
|  | Скважина д. Кирюшино | д. Ляпуново | 1000 | 1000 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1979 |  |  | 1000 | 100 |  |
| 9 | Скважина д. Бажино | д. Бажино | 2000 | 2000 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1983 |  |  | 2000 | 100 |  |
| 10 | Скважина д. Зверниха | д. Зверниха | 2200 | 2200 | подземная | бесканальные | пвх | муниципальная | 1976 |  | 2009 |  |  |  |
| 11 | Скважина с. Лапшанга №1 | ул Нагорная | 1500 | 1500 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1969 |  |  | 1500 | 100 |  |
| 12 | Скважина с. Лапшанга №2 | ул. Слобода | 2000 | 2000 | подземная | бесканальные | азбесто-цемент | муниципальная | 1984 |  |  | 2000 | 100 |  |
| 13 | Скважина с. Лапшанга №3 | ул. Зеленая | 500 | 500 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1969 |  |  | 500 | 100 |  |
| 14 | скаважина д. Михаленино №1 | ул. Юбилейная, Молодежная, Школьная, Полевая | 4400 | 4400 | подземная | бесканальные | пвх | муниципальная | 1984 |  | 2009 |  |  |  |
| 15 | скаважина д. Михаленино №2 | ул. Нагорная, А. Перова |  |  | подземная |  |  | муниципальная | 1978 |  |  |  |  |  |
| 16 | Скважина д. Поспелиха | д. Поспелиха | 2000 | 2000 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1971 |  |  | 2000 | 100 |  |
| 17 | Скважина д. Заболотье | д. Заболотье | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1971 |  |  | 1000 | 100 |  |
|  |  | итого | 21300 | 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Богородский сельский совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д Коркотино скважина | д. Коркотино | 300 | 300 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1971 |  |  | 300 | 100 |  |
| 19 | с Богородское скважина | ул.Советская | 9500 | 9500 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 2007 |  | 2007 | 0 |  |  |
| 20 | с Богородское скважина | ул.Полевая |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1971 |  |  | 0 | 100 |  |
| 21 | д Подушкино скважина | д. Подушкино | 1000 | 1000 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1962 |  |  | 1000 | 100 |  |
| 22 | д. Плющицино скважина | д. Плющицино | 200 | 200 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1958 |  |  | 200 | 100 |  |
| 23 | д. Замешаиха скважина | д. Замешаиха | 400 | 400 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1983 |  |  | 400 | 100 |  |
| 24 | д Бочкариха скважина | д. Бочкариха | 1000 | 1000 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1958 |  |  | 1000 | 100 |  |
| 25 | д Репниха скважина | д. Репниха | 500 | 500 | подземная | бесканальные | мет | муниц | 1958 |  |  | 500 | 100 |  |
| 26 | д Палаустное скважина | д. Палаустное | 2500 | 2500 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1982 |  |  | 2500 | 100 |  |
| 27 | д Демидово скважина | д. Демидово | 1000 | 1000 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1980 |  |  | 1000 | 100 |  |
| 28 | д Лентьево скважина | ул. Центральная | 2000 | 2000 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1986 |  |  | 3000 | 100 |  |
| 29 | с Макарий скважина | ул.Советская | 2000 | 2000 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1962 |  |  | 2000 | 100 |  |
| 30 | с Макарий скважина | ул.Полевая |  |  | подземная | бесканальные | мет | муниц | 1979 |  |  | 2000 | 100 |  |
| 31 | д Скворцово скважина | д Скворцово | 2500 | 2500 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1963 |  |  | 2500 | 100 |  |
| 32 | д Ляды скважина | д. Ляды | 1500 | 1500 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1970 |  |  | 1500 | 100 |  |
| 33 | д Дерябино скважина | д. Дерябино | 2000 | 2000 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1984 |  |  | 2000 | 100 |  |
| 34 | д Пузыри | д. Пузыри | 800 | 800 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1960 |  |  | 800 | 100 |  |
| 35 | с Новоникольское | ул. Центральная | 3000 | 3000 | подземная | бесканальные | мет | муниц | 1984 |  |  | 3000 | 100 |  |
| 36 | д Меркушиха | д. Меркушиха | 1000 | 1000 | подземная | бесканальные | мет | муниц | 1984 |  |  | 1000 | 100 |  |
| 37 | д Петушиха | д. Петушиха | 1000 | 1000 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1984 |  |  | 2000 | 100 |  |
|  | итго |  | 32200 | 32200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП Варнавинкоммунсервис |  |
| 38 | Варнавино скважина№1 | ул. Красноармейская | 1000 | 1000 | подземная | бесканальная | чугун | муниципальная | 1965 |  |  | 1000 | 99 | 2 |
| 39 | Варнавино скважина №2 | ул Вишневая | 1000 | 1000 | подземная | бесканальная | чугун | муниципальнамя | 1966 | 2009 |  | 1000 | 99 | 0 |
| 40 | Варнавино скважина №3 | ул Молодежная | 4000 | 4000 | подземная | бесканальная | чугун | муниципальная | 1976 | 2007 |  | 4000 | 99 |  |
| 41 | Варнавино скважина №4 | ул Нижегородская | 3000 | 3000 | подземная | бесканальная | чугун | униципальнаям | 1963 | 2009 |  | 3000 | 99 |  |
| 42 | Варнавино скважина №5 | ул Заречная | 2800 | 2800 | подземная | бесканальная | чугун | муниципальная | 1956 |  |  | 2800 | 99 |  |
| 43 | Варнавино скважина №6 | ул Звездная | 3000 | 3000 | подземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1980 |  |  | 3000 | 99 |  |
| 44 | Варнавино скважина №7 | ул Школьная | 2000 | 2000 | подземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1992 |  |  | 2000 | 99 | 30 |
| 45 | Варнавино скважина №8 | д Булдаково | 2000 | 2000 | подземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1993 |  |  | 2000 | 99 | 0 |
|  | итого |  | 18800 | 18800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п Северный скважина №1-6 | п Северный | 21000 | 21000 | подземная | бесканальная | чугун | муниципальная | 1978 |  |  | 18900 | 90 | 2 |
|  | итого |  | 21000 | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО Восходкамин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воодопровод п. Восход | ул.Центральная | 3400 | 3400 | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  |  | 720 | 100 |  |
| 2 |  | ул.Красноармейская |  |  | Надземная | бесканальные | пвх | муниципальная | 1967 |  |  | 400 | 80 |  |
| 3 |  | ул.Лесная |  |  | подземная |  |  | муниципальная | 1967 |  |  | 320 | 80 |  |
| 4 |  | ул.Озерная |  |  | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  |  | 360 | 80 |  |
| 5 |  | ул. Восточная |  |  | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  |  | 240 | 80 |  |
| 6 | п. Мирный | ул.Центральная | 950 | 950 | Надземная | бесканальные | пвх | муниц | 1972 |  |  | 760 | 80 |  |
| 7 | п. Мирный | ул.Школьная | 500 | 500 | Надземная | бесканальные | пвх | муниц | 1974 |  |  | 400 | 80 |  |
| 8 | п. Мирный | ул. Садовая | 800 | 800 | Надземная | бесканальные | пвх | муниц | 1974 |  |  | 640 | 80 |  |
| 9 | п. Мирный | ул. Лесная | 100 | 100 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1974 |  |  | 80 | 80 |  |
| 10 | п.Черемушки | ул. Советская | 959 | 959 | Подземная надземная | бесканальные | пвх | муниц | 1973 |  |  | 770 | 80 |  |
|  | итого |  | 6709 | 6709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по МО |  | 110509 | 110509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского

района на 2011 – 2015 годы

| № п\п | место расположения трубопровода | Протяженность сетей* | вид прокладки сетей | материал трубопровода | вид собственности | Год | в том числе ветхие и аварийные участки сетей | физический процент износа | теплоизоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенный пункт | наименование улицы | всего | в том числе диаметром: | наземная или подземная | канальная или беcканальная |  |  | ввода в эксплуатацию | последнего капитального ремонта | протяженность | количество технологических нарушений за год |  | материал | требующая замены |
|  |  |  |  | до250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. м. | п. м. |  |  |  |  |  |  | п.м. | шт. | % |  | куб. м./ п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Восходкомин" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Восход | ул.Центральная | 3494 | 3494 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1967 |  | 640 |  | 80 |  | 112/800 |
| 2 | п. Восход | ул.Красноармейская |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1967 |  | 400 |  | 80 |  | 70/500 |
| 3 | п. Восход | ул.Лесная |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1967 |  | 320 |  | 80 |  | 56/400 |
| 4 | п. Восход | ул.Озерная |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1967 |  | 360 |  | 80 |  | 63/450 |
| 5 | п. Восход | ул. Восточная |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1967 |  | 240 |  | 80 |  | 42/300 |
| 6 | п. Мирный | ул.Центральная | 2885 | 2885 | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1972 |  | 720 |  | 80 |  | 126/900 |
| 7 | п. Мирный | ул.Школьная |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1972 |  | 440 |  | 80 |  | 77/550 |
| 8 | п. Мирный | ул. Садовая |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1972 |  | 680 |  | 80 |  | 119/850 |
| 9 | п. Мирный | ул. Лесная |  |  | подземная | бесканальные | пвх | муниц | 1974 |  | 240 |  | 80 |  | 42/300 |
| 10 | п.Черемушки | ул. Советская |  |  | подземная | бесканальные | мет | муниц | 1973 |  | 800 |  | 80 |  | 140/1000 |
|  | МУП "Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Северный | ул Победы | 1800 | 1800 | подземная | бесканальная | чугун | муниципальная |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по МО: |  | 8179 | 8179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского

района на 2011 – 2015 годы

| № п\п | место расположения трубопровода | Протяженность сетей* | вид прокладки сетей | материал трубопровода | вид собственности | Год | в том числе ветхие и аварийные участки сетей | физический процент износа | теплоизоляция | протяженность бесхозных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенный пункт | наименование улицы | всего | в том числе диаметром: | наземная или подземная | канальная или беcканальная |  |  | ввода в эксплуатацию | последнего капитального ремонта | протяженность | количество технологических нарушений за год |  | материал | требующая замены |  |
|  |  |  |  | до250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. м. | п. м. |  |  |  |  |  |  | п.м. | шт. | % |  | куб. м./ п.м. | п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|  | Теплоснабжение |  |
|  | МУП "Варнавинкоммунсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Варнавино | ул. Молодежная ул. Школьная, Советская, Комсомольская | 5000 | 5000 | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1982 | 2009 | 300 |  | 65 | ППУ, минвата | 300 |  |
| 2 | Варнавино | ул Нижегородская, 3 Интернационала | 500 | 500 | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1995 |  |  |  | 62 | минвата |  |  |
|  | Варнавино | пл Советская | 500 | 500 | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 1995 | 2009 |  |  | 65 | минвата |  |  |
| 4 | Михаленино | ул.^Школьная | 1500 | 1500 | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная | 2002 | 2008 |  |  | 65 | минвата |  |  |
|  | Михаленино | ул. Юбилей |  |  | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная |  |  |  |  |  | минвата |  |  |
|  | Михаленино | ул. Нагорная |  |  | наземная | бесканальная | сталь | муниципальная |  |  |  |  |  | минвата |  |  |
|  | п Северный | ул Победы | 1200 | 1200 | подземная | канальная | сталь | муниципальная | 1980 |  | 200 | 5 | 80 | ППУ | 700 | 10 |
|  | итого |  | 8700 | 8700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Восходкоммунсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Восход | ул.Центральная | 5148 | 5148 | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  | 1440 |  | 80 |  | 25,2/1800 |  |
| 2 | п.Восход | ул.Красноармейская |  |  | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  | 800 |  | 80 |  | 14,0/1000 |  |
| 3 | п.Восход | ул.Лесная |  |  | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  | 480 |  | 80 |  | 84,0/600 |  |
| 4 | п.Восход | ул.Озерная |  |  | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  | 640 |  | 80 |  | 11,2/800 |  |
| 5 | п.Восход | ул. Восточная |  |  | Надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 |  | 640 |  | 80 |  | 11,2/800 |  |
| 6 | п. Мирный | ул.Центральная | 2360 | 2360 | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1972 |  | 950 |  | 80 |  | 26,6/1900 |  |
| 7 | п. Мирный | ул.Школьная |  |  | Надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1972 |  | 250 |  | 80 |  | 7,0/500 |  |
| 8 | п. Мирный | ул. Садовая |  |  | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1972 |  | 800 |  | 80 |  | 22,4/1600 |  |
| 9 | п. Мирный | ул. Лесная |  |  | Надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1974 |  | 300 |  | 80 |  | 8,4/600 |  |
| 10 | п.Черемушки | ул. Советская | 1334 | 1334 | Подземная надземная | бесканальные | пвх | муниципальная | 1973 |  | 1200 |  | 100 |  | 20,5/1464 |  |
|  |  |  | 8842 | 8842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п Северный | ул Победы | 1200 | 1200 | подземная | канальная | сталь | муниципальная | 1980 |  | 200 | 5 | 80 | ППУ | 700 | 10 |
|  | итого |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  | 18742 | 18742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского

района на 2011 – 2015 годы

Реестр водозаборных сооружений   Варнавинского района

| № | Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию водного объекта* | место нахождения водоснабжающего объекта | производительность объекта, куб./сутки. | предоставляемое качество воды потребителям | производительность станции очистки или умягчения | год ввода в эксплуатацию | назначение источника водоснабжения (питьевое, хозяйственно-питьевое, техническое) | потребность в резервном источнике электроснабжения, кВт | обеспеченность резервным источником электроснабжения | общий процент износа оборудования | сведения по артскважинам | шахтные колодцы | сведения о поверхностных водозабо рах | наличие (соблюдение) зон санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с лицензией | лицензия на оформлении | без лицензии | Технический паспорт | водонапорная башня, объем | система упраления погружным насосом (СУПН) |  | очистные и их прозводительность | резервуары чистой воды (РЧВ) |  |
|  |  |  | куб.м/сут. |  | куб. м. |  |  | кВт | кВт | % |  |  |  |  | куб.м |  | шт. | куб. м/сут | куб.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Шудская сельская администрация | д Антониха | 144 | соответствует | отсутствует | 1992 г | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 | 24 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Шудская сельская администрация | д Кулигино | 168 | соответствует | отсутствует | 1967 г | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 | 24 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Шудская сельская администрация | д.Егачиха | 288 | соответствует | отсутствует | 1969 г | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 | 24 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Шудская сельская администрация | с. Горки | 216 | соответствует | отсутствует | 1977 г | хозяйственно- питьевое | 5 кВт | нет | 100 |  |  | 1 | 1 | 24 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Шудская сельская администрация | д. Югары | 384 | соответствует | отсутствует | 1977 г | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 | 24 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Михаленинская сельская администрация | д Анисимово | 151,2 | соответствует | отсутствует | 1971/1971 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 | 1 | 6,3 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Михаленинская сельская администрация | д Булдаково №2 | 240 | соответствует | отсутствует | 1988/1988 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 | 1 | 6,3 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Михаленинская сельская администрация | д Бажино | 384 | соответствует | отсутствует | 1983/1983 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Михаленинская сельская администрация | д Зверниха | 384 | соответствует | отсутствует | 1976/1976 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 5 |  |  | 1 | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 10 | Михаленинская сельская администрация | с. Лапшанга | 240 | соответствует | отсутствует | 1969/1969 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 |  | 10 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Михаленинская сельская администрация | с Лапшанга | 381 | соответствует | отсутствует | 1984/1984 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 | 1 | 10 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Михаленинская сельская администрация | с Лапшанга | 181,2 | соответствует | отсутствует | 1969/1969 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Михаленинская сельская администрация | д Михаленино | 240 | соответствует | отсутствует | 1984/1984 | хозяйственно- питьевое | 5 кВт | нет | 5 |  |  | 1 |  | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 14 | Михаленинская сельская администрация | д Михаленино №2 | 151,2 | соответствует | отсутствует | 1978/1978 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 50 |  |  | 1 | 1 | 6,3 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Михаленинская сельская администрация | д Поспелиха | 240 | соответствует | отсутствует | 1971/1971 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 | 1 | 10 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16 | Михаленинская сельская администрация | д. Заболотье | 151,2 | соответствует | отсутствует | 1972 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 |  | 6 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Михаленинская сельская администрация | д. Ляпуново | 129,6 | соответствует | отсутствует | 1982 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 70 |  |  | 1 |  | 6 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18 | ООО "Восходкомин" | п Березки скважина №67203/3 | 129,6 | соответствует | отсутствует | 1988 | хозяйственно- питьевое | 5 квт | нет | 70 |  |  | 1 | 1 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 19 | ООО "Восходкомин" | п Мирный скважина №67202/2 | 91,2 | соответствует | отсутствует | 1988/1988 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 70 |  |  | 1 | 1 | 25 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20 | ООО "Восходкомин" | п Мирный скважина №67199/1 | 91,2 | соответствует | отсутствует | 1988/1988 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 70 |  |  | 1 | 1 | 10 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 21 | ООО "Восходкомин" | п Мирный скважина №5 | 129,6 | соответствует | отсутствует | 1979 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 | 25 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | МУП "Варнавинкоммунсервис | рп Варнавино красноармейская скважина | 60 | соответствует | отсутствует | 1965 | хозяйственно- питьевое | 20кВт | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 23 | МУП "Варнавинкоммунсервис | рп Врнавино Вишневая скважина | 84 | соответствует | отсутствует | 1966/1966 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 24 | МУП "Варнавинкоммунсервис | рп Варнавино Молодежная скважина | 110 | соответствует | отсутствует | 1976/1976 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 60 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 25 | МУП "Варнавинкоммунсервис | рп Варнавино Нижегородская скважина | 67 | соответствует | отсутствует | 1963/1963 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 26 | МУП "Варнавинкоммунсервис | рпВарнавино ул. Северная скважина | 85 | соответствует | отсутствует | 1956/1956 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 |  |  | 1 | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 27 | МУП "Варнавинкоммунсервис | рп Варнавино Звездная скважина | 85 | соответствует | отсутствует | 1980/1980 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 28 | МУП "Варнавинкоммунсервис | рп Варнавино Школьная скважина | 85 | соответствует | отсутствует | 1992/1992 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 29 | МУП "Варнавинкоммунсервис | д. Булдаково | 85 | соответствует | отсутствует | 1983 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 30 | МУП "Варнавинкоммунсервис | р.п. Варнавино ул. Заречная | 85 | соответствует | отсутствует | 1993 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 90 | 1 |  |  | 1 | 6 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31 | МУП "Северный" | п Северный №1 | 144 | соответствует | отсутствует | 1980 | хозяйственно- питьевое | 5 КВт | нет | 90 |  | 1 |  | 1 | 15 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 32 | МУП "Северный" | п Северный №2 | 144 | соответствует | отсутствует |  | хозяйственно- питьевое |  | нет | 99 |  | 1 |  | 1 | 15 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33 | МУП "Северный" | п Северный №3 скважина | 144 | соответствует | отсутствует |  | хозяйственно- питьевое |  | нет | 99 |  | 1 |  | 1 | 15 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 34 | МУП "Северный" | п Северный №4 скважина | 144 | соответствует | отсутствует |  | хозяйственно- питьевое |  | нет | 99 |  | 1 |  | 1 | 15 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35 | МУП "Северный" | д. Хмелевая скважина | 144 | соответствует | отсутствует |  | хозяйственно- питьевое |  | нет | 99 |  | 1 |  | 1 | 15 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36 | МУП "Северный" | д Тимариха скважина | 144 | соответствует | отсутствует |  | хозяйственно- питьевое |  | нет | 99 |  | 1 |  | 1 | 15 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37 | Богородская сельская администрация | д Коркотино скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1971/1971 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 99 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38 | Богородская сельская администрация | с Богородское скважина | 144 | соответствует | отсутствует | 2007/2007 | хозяйственно- питьевое | 10 кВт | нет | 10 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 39 | Богородская сельская администрация | с Богородское скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1979/1979 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 70 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40 | Богородская сельская администрация | д Подушкино скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1962 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41 | Богородская сельская администрация | д. Плющицино скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1958/1958 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 42 | Богородская сельская администрация | д. Замешаиха скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1983/1983 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43 | Богородская сельская администрация | д Бочкариха скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1958/1958 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44 | Богородская сельская администрация | д Репниха скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1958/1958 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45 | Богородская сельская администрация | д Палаустное скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1982/1982 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46 | Богородская сельская администрация | д Демидово скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1980/1980 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47 | Богородская сельская администрация | д Лентьево скважина |  | соответствует | отсутствует | 1986 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48 | Богородская сельская администрация | д Лентьево скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1963/1963 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49 | Богородская сельская администрация | с Макарий скважина |  | соответствует | отсутствует | 1962 | хозяйственно- питьевое | 5 кВт | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 50 | Богородская сельская администрация | с Макарий скважина | 144 | соответствует | отсутствует | 1979/1979 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 51 | Богородская сельская администрация | д Скворцово скважина | 48 | соответствует | отсутствует | 1963/1963 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 52 | Богородская сельская администрация | д Ляды скважина | 72 | соответствует | отсутствует | 1970/1970 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 53 | Богородская сельская администрация | д Дерябино скважина | 38,4 | соответствует | отсутствует | 1984/1984 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 54 | Богородская сельская администрация | д Пузыри | 48 | соответствует | отсутствует | 1960/1960 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 55 | Богородская сельская администрация | с. Новоникольское | 144 | соответствует | отсутствует | 1984/1984 | хозяйственно- питьевое | 5 кВт | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 56 | Богородская сельская администрация | д. Меркушиха | 48 | соответствует | отсутствует | 1984/1984 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 57 | Богородская сельская администрация | Петушиха | 48 | соответствует | отсутствует | 1984 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 58 | Богородская сельская администрация | д. Карасиха | 48 | соответствует | отсутствует | 1971 | хозяйственно- питьевое |  | нет | 100 |  |  | 1 | 1 |  | нет | нет | нет | нет | нет |

Приложение 5

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского

района на 2011 – 2015 годы

Реестр отопительных котельных  Варнавинского района

| № | Наименование предприятий, организаций, ответственных за эксплуатацию теплоснабжающего объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельностоящее здание) | Устаноленная мощность | Выработка теплоносителя на нужды ГВС | Годовая потребность в топливе | Количество потребителей (абонентов) | потребность в резервном источнике электроснабжения, кВт | обеспеченность резервным источником электроснабжения | Вид топлива | Тип и марка котлов | Количество котлов | Год последнего капитального ремонта котлов | физический процент износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МКД | СКБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт | тонн |  | Гкал/час | кВт | кВт | основной | резервный |  | шт. |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| 1 | МДОУ Детсад "Светлячок" р.п. Варнавино ул Продотрядников, 40 | 1971 | Отдельностоящее здание | 0,017 | 0 | 107 | 0 | 1/0,017 |  | нет | дрова | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 30 |
| 2 | МОУ Варнавинская СООшколар.п. Варнавино, котельная ул. Нижегородская 39 | 1968 | Встроенная | 0,12 | 0 | 304 | 8/0,01 | 1/0,11 | 5,7 | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2005 | 25 |
| 3 | МОУ Горкинская СОшкола с. Горки, котельная | 1970 | Отдельностоящее здание | 0,12 | 0 | 302 | 8/0,01 | 1/011 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2007 | 35 |
| 4 | МОУ Северная ООшкола п. Северный, ул. Школьная, | 1972 | Отдельностоящее здание | 0,22 | 0 | 256 338 | 8/0,01 | 1/011 | 5,7 | нет | уголь дрова | дрова | Тула -6 | 3 | 2010 | 35 |
| 5 | МОУ Макарьевская Оошкола с. Макарий, котельная Центральная | 1981 | Отдельностоящее здание | 0,13 | 0 | 380 | 0 | 6/0,13 |  | нет | уголь дрова | дрова | КВТ-500 | 1 | 2005 | 30 |
| 6 | МОУ начальная школа-сад д. Антониха, котельная детсада | 1980 | Отдельностоящее здание | 0,03 | 0 | 90 | 0 | 6/0,03 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 30 |
| 7 | МОУ Стеклозаводская ООшкола п. Красный Луч, котельная школы | 1980 | Отдельностоящее здание | 0,026 | 0 | 130 | 0 | 1/0,026 |  | 5,7 квт | дрова | дрова | Универсал-6 | 1 | 2006 | 35 |
| 8 | МОУ Мирновская Сошкола п. Мирный, котельная школы | 1974 | Отдельностоящее здание | 0,04 | 0 |  | 0 | 1/0,04 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2005 | 30 |
| 9 | МДОУ Детский сад п. Красный Луч, котельная | 1980 | Отдельностоящее здание | 0,02 | 0 | 100 | 0 | 1/0,02 |  | нет | дрова | дрова | стальной-трубный | 1 | 2010 | 20 |
| 10 | МДОУ Детсад "Ручеек" р.п. Варнавино, котельная | 1971 | Отдельностоящее здание | 0,05 | 0 | 134 | 0 | 1/0,05 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 40 |
| 11 | МОУ Новоникольская Оошкола с. Новоникольское, котельная | 1978 | Отдельностоящее здание | 0,08 | 0 | 208 | 0 | 3/0,08 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2006 | 40 |
| 12 | р.п. Варнавино ул. Комсомольская 7,котельная ГОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "Варнавинский детский дом | 1962 | Отдельностоящее здание | 0,06 | 0 | 180 | 0 | 1/0,06 |  | нет | уголь | дрова |  | 2 |  | 25 |
| 13 | МУЗ ЦРБ п. Севрный ул. Больничная 38, котельная уч больницы | 1975 | Встроенная | 0,05 | 0 | 315 | 0 | 1/0,05 |  | нет | дрова | дрова | Универсал-6 | 2 | 2008 | 50 |
| 14 | МУЗ ЦРБ р.п. Варнавино, котельная | 1973 | Встроенная | 0,21 | 0 | 314 119 | 0 | 1/0,21 | 5,7 кВт | нет | уголь дрова | дрова | Универсал-6 | 3 |  | 80 |
| 15 | МУЗ ЦРБ с. Новоникольское, котельная ФАП | 1978 | Встроенная | 0,004 | 0 | 25 | 0 | 1/0,004 |  | нет | дрова | дрова | сварной-трубный | 1 |  | 20 |
| 16 | МУЗ ЦРБ с. Горки, котельная уч. больницы | 1973 | Встроенная | 0,04 | 0 | 70 63 | 0 | 1/0,04 |  | нет | уголь дрова | дрова | Универсал-6 | 1 |  | 90 |
| 17 | ГУ "Варнавинский ПНИ"п. Заречный котельная | 1996 | Отдельностоящее здание | 1 | 0 | 875 | 22/0,2 | 1/0,8 |  | нет | печное | печное | сварной-трубный | 4 | 2009 |  |
| 18 | ГУ "Варнавинский ПНИ" п. Северный, ул. Кооперативная 37 отд №2 | 1961 | Отдельностоящее здание | 0,27 | 0 | 201 | 0 | 1/0,27 |  | нет | печное | печное | ТУЛА Сварной-трубный | 1 2 | 2009 |  |
| 19 | РУС Варнавинский ФПС р.п. Варнавино, ул. Продотрядников 11, котельная |  | Встроенная | 0,06 | 0 | 170 | 0 | 3/0,06 |  | нет | уголь | уголь | Кировец | 2 |  | 30 |
| 20 | п. Восход, котельная УЗ-62/7 | 1979 | Отдельностоящее здание | 1,8 | 0 | 3838 1130 | 210/13,79 | 3/0,48 |  | нет | уголь дрова | уголь | ДКВР-6,5/13 КЕ 6,5/14 | 2 1 |  | 70 |
| 21 | п. Мирный, котельная ФГУ ИК № 6 ГУФСИН РФ | 1979 | Отдельностоящее здание | 2,6 | 0 | 2212 | 194/13,9 | 3/0,18 |  | нет | мазут | мазут | ДКВР-6,5/13 | 1 | 2007 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут | мазут | КЕ-6,5/14 | 1 | 2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут | мазут | ДКВР-4/13 | 1 | 2006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут | мазут | ДКВР-6,5/13 | 1 |  |  |
| 22 | п. Черемушки ФГУ ЛИУ №10 ГУФСИН РФ |  | Отдельностоящее здание | 0,9 | 0 | 2454 | 122/9,29 | 4/0,48 |  | нет | уголь | дрова | Братск | 4 |  | 5 |
| 23 | МУП "Северный" п. Северный ул. Заводская, котельная | 1996 | Отдельностоящее здание | 0,65 | 0 | 1770 | 240/8,6 | 0 |  | нет | уголь | дрова | НР-18 | 4 |  |  |
| 24 | Администрация сельского Совета п. Северный ул. Кооперативная, котельная | 1997 | Встроенная | 0,005 | 0 | 33 | 0 | 1/0,005 |  | нет | уголь | дрова | сварной-трубный | 1 | 2008 |  |
| 25 | МУП "Варнавинкоммунсервис"р.п. Варнавино ул. Молодежная, котельная №1 |  | Блочная | 1,78 | 0 | 843 1282 | 478/1,5 | 5/0,28 |  | 37,5 кВт | печное, уголь | уголь | НП-18 | 2 | 2007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВР-1,15 | 2 | 2010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВС-1,16 | 1 | 2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВС-0,9 | 1 | 2010 |  |
| 26 | МУП "Варнавинкоммунсервис"с. Богородское, котельная центральная | 1981 | Отдельностоящее здание | 0,1 | 0 | 418 | 0 | 1/0,04 | 5,7 кВт | нет | уголь | дрова | КВТ-500 | 1 | 2006 |  |
| 27 | МУП "Варнавинкоммунсервис"р.п. Варнавино пл. Советская 1, котельная №3 | 1982 | встроенная | 0,1 | 0 | 260 | 0 | 1/011 |  | нет | уголь | уголь | НР-18 | 2 | 2007 |  |
| 28 | МУП "Варнавинкоммунсервис" р.п. Варнавино ул. Нижегородская, котельная №4 | 1983 | Отдельностоящее здание | 0,12 | 0 | 288 | 15/0,026 | 2/0,046 |  | нет | уголь | дрова | НР-18 | 2 | 2005 |  |
| 29 | МУП "Варнавинкоммунсервис" р.п. Варнавино ул. Красноармейская, котельная №2 | 1979 | Встроенная | 0,11 | 0 | 240 | 0 | 1/0,003 |  | нет | уголь | дрова | НР-18 | 2 | 2009 |  |
| 30 | МУП "Варнавинкоммунсервис"с. Михаленино, котельная Центральная | 1982 | Отдельностоящее здание | 0,25 | 0 | 3270 | 23/0,03 | 4/0,068 |  | нет | опилки | дрова | НР-18 КВТ | 2 1 | 2007 |  |
| 31 | ООО "Восходкомин" п. Мирный | 2011 | Модульная котельная | 2,4 | 0 |  | 490/1,5 | 3/0,06 |  | нет | уголь | дрова |  | 3 | 2011 |  |
| 32 | ООО "Восходкомин"п. Черемушки ул. Советская 11а, котельная | 2008 | модульная | 0,6 | 0 | 1288 |  |  |  | 15 кВт | уголь | дрова | КВ-05 | 4 | 2010 |  |
| 33 | Администрация сельского Совета п. Северный ^Котельная Северного СДК п. Северный, ул. Молодежная | 1995 | Отдельностоящее здание | 0,14 | 0 | 304 | 0 | 1/0,14 |  | нет | дрова | древесные отходы | сварной-трубный | 2 | 2010 |  |

Приложение 6

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского

района на 2011 – 2015 годы

##### Присоединенные потребители к котельным Варнавинского района

| № | Наименование котельной, адрес | Присоединенные потребители |  | отапливаемый объем куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищный фонд | СКБ | площадь кв. м. |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Варнавино ул Продотрядников, 40 детсад"Светлячок" | 0 | Детсад | 492,33 | 1477 |
| 2 | р.п. Варнавино, котельная ул. Нижегородская 39 | Жилой дом 4 кв. | школа | 4720,33 | 14161 |
| 3 | с. Горки, котельная ср. школы | Жилой дом 8 кв. | школа | 1266,67 | 3800 |
| 4 | п. Северный, ул. Школьная, котельная школы | Жилой дом 8 кв. | школа | 5766,67 | 17300 |
| 5 | с. Макарий, котельная Центральная | 0 | школа,социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, спорткомплекс Детский сад, администрация, почта,библиотека | 5261,67 | 15785 |
| 6 | д. Антониха, котельная детсада | 0 | Детский сад, почта, магазин,администрация, ФАП, библиотека | 466,67 | 1400 |
| 7 | п. Красный Луч, котельная школы | 0 | школа | 433,33 | 1300 |
| 8 | п. Мирный, котельная ср. школы | 0 | школа | 700,00 | 2100 |
| 9 | п. Красный Луч, котельная детсада "Солнышко" | 0 | Детский сад | 300,00 | 900 |
| 10 | р.п. Варнавино, котельная детсада "Ручеек" | 0 | Детский сад | 1499,33 | 4498 |
| 11 | с. Новоникольское, котельная школы | 0 | школа, администрация, библиотека | 800,00 | 2400 |
| 12 | р.п. Варнавино ул. Комсомольская 7,котельная ГОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "Варнавинский детский дом | 0 | Детский дом | 0,00 |  |
|  | ЦРБ |  |  | 0,00 |  |
| 13 | п. Севрный ул. Больничная38, котельная | 0 | стационар участковой больницы | 1750,00 | 5250 |
| 14 | р.п. Варнавино, котельная ЦРБ | 0 | хирургич отделение, детское отделение, поликлиника,кухня,прачечная | 3839,67 | 11519 |
| 15 | с. Новоникольское, котельная ФАП | 0 | ФАП | 116,67 | 350 |
| 16 | с. Горки, котельная уч. больницы | 0 | стационар участковой больницы | 1128,00 | 3384 |
| 17 | п. Заречный котельная ПНИ | 22-х квартирный дом | административные здания, жилые корпуса ПНИ№1отделения | 0,00 |  |
| 18 | п. Северный, ул. Кооперативная 37 отд №2 ПНИ | 0 | административные здания, жилые корпуса ПНИ№2отделения | 0,00 |  |
| 19 | р.п. Варнавино, ул. Продотрядников 11, котельная РУС Варнавинский ФПС | 0 | музыкальная школа, музей, почта | 2236,33 | 6709 |
| 20 | п. Восход, котельная УЗ-62/7 | 32 п. Восход | школа, детсад,ФАП, библиотека, ИК №7 | 55144,67 | 165434 |
| 21 | п. Мирный, котельная ФГУ ИК № 6 ГУФСИН РФ |  | ФГУ ИК №6 |  |  |
| 22 | п. Черемушки ФГУ ЛИУ №10 ГУФСИН РФ | 0 | ЛИ №10 |  |  |
|  | МУП "Варнавыинкоммунсервис |  |  |  |  |
| 23 | р.п. Варнавино ул. Молодежная, котельная №1 | 37 домов р.п. Варнавино | техникум, общежитие техникума, детское отд, терапевтическое отд,магазин, административное здание ул. Школьная 3, административное здание Нагорная 7 |  |  |
|  |  |  |  | 41212,33 | 123637 |
| 24 | р.п. Варнавино пл. Советская 1, котельная №3 | 0 | интернат РУО, здание администрации, гаражи администрации, административное здание | 3781,00 | 11343 |
| 25 | р.п. Варнавино ул. Нижегородская, котельная №4 | 0 | Три административных здания по ул. Нижегородской | 2834,33 | 8503 |
| 26 | р.п. Варнавино ул. Красноармейская, котельная №2 | 0 | административное здание Мупа | 380,33 | 1141 |
| 27 | с. Михаленино, котельная Центральная | 5 домов д. Михаленино | школа, ФАП, детсад, пождепо, | 0,00 |  |
| 28 | с. Богородское, котельная центральная | 0 | школа, мастерские школы, детсад, ДК, пож депо | 4028,67 | 12086 |
|  | ООО "Восходкомин" |  |  |  |  |
| 29 | п. Черемушки ул. Советская 11а, котельная | 16 домов п. Черемушки | клуб, детсад,школа, ФАП | 14520,00 | 36300 |
| 30 | котельная п. Мирный | 31 дом | детский сад, библиотека, ФАП |  |  |
|  | МУП "Северный" |  |  |  |  |
| 31 | п. Северный ул. Заводская, котельная | 10 домов (3-х этаж)п. Северный | детсад | 11375,00 | 34125 |
|  | Северная с/а |  |  | 0,00 |  |
| 32 | Котельная Северного СДК п. Северный, ул. Молодежная | 0 | СДК | 1466,67 | 4400 |
| 33 | п. Северный ул. Кооперативная, котельная | 0 | здание администрации | 176,67 | 530 |

Приложение 7

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского

района на 2011 – 2015 годы

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Варнавинского района на 2011 – 2015 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2011 г., т. руб. | 2012 г., т. руб. | 2013 г., т. руб. | 2014 г., т. руб. | 2015 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. 1. | Котельная п. Мирный | Новое строительство | Строительство модульной котельной на твердом топливе | 3147 |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  | 28318 |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 1.2. | Котельная п. Восход | Новое строительство | Строительство модульной котельной на твердом топливе |  | 3500 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 35380 |  |  |  | Областной бюджет |
| 1.3. | Центральная котельная | Модернизация | Замена двух котлов | 510 |  |  |  | 1000 | Прочие источники |
| 1.4. | Котельная №4 Р.п. Варнавино | Модернизация | Замена котла |  | 350 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.5. | Котельная д. Михаленино | Модернизация | Замена котла |  |  |  |  | 950 | Прочие источники |
| 1.6. | Котельная с. Богородск | Модернизация | Замена котла |  |  |  | 1000 |  | Прочие источники |
| 1.7. | Котельная №2 рп Варнавино | Модернизация | Замена котла |  | 250 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.8. | Теплотрасса по ул. Школьной | Новое строительство | Строительство 300 м. теплотрассы (для отопления спорткорпуса) |  | 1580 |  |  |  | Прочие источники |
| 1.9. | Теплотрасса ул. Советская | Реконструкция | Замена 400 м. |  |  | 1600 |  |  | Прочие источники |
| 1.10. | Отопительная система Варнавинской средней школы | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы | 89 |  | 70 | 110 | 120 | Местный бюджет |
|  |  |  | Замена котла |  | 120 |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.11. | Отопительная система Северной средней школы | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы | 110 |  |  |  | 120 | Местный бюджет |
|  |  |  | Замена котлов |  | 110 |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.12. | Отопительная система Макарьевской школы | Капитальный ремонт | Ремонт котельного оборудования |  |  | 80 |  |  | Местный бюджет |
| 1.13. | Теплотрасса п. Мирный | Замена ветхих сетей | ремонт ветхих сетей | 285 |  |  | 450 | 400 | Прочие источники |
| 1.14. | Теплотрасса п. Восход | Замена ветхих сетей | ремонт ветхих сетей | 300 | 450 | 400 |  |  | Прочие источники |
| 1.15. | Теплотрасса п. Черемушки | Замена ветхих сетей | ремонт ветхих сетей | 300 |  | 400 | 400 | 0 | Прочие источники |
| 1.16. | Котельная п. Северный | модернизация | Замена Котла | 1300 |  |  |  |  | Областной, местный бюджет |
| 1.17 | Модульная котельная п. Северный | Новое строительство | Строительство модульной котельной п. Северный |  |  | 35000 |  |  | Областной бюджет |
| 1.18 | Центральная теплотрасса п. Северный | Замена ветхих сетей | Замена центральной теплотрассы 3480 м | 170 | 300 | 120 | 150 | 130 | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 34529 | 42040 | 37670 | 2110 | 2720 |  |
| 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1. | Водопровод с. Макарий | ПСД | ПСД водопровода 5,5 км. | 1000 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.2. | Водопровод с. Макарий | Новое строительство | Реконструкция 5,5 км. водопровода |  | 23722 |  |  |  | Областной бюджет |
| 3.3. | Водопровод п. Северный | ПСД | ПСД водопровода 5 км. |  | 1600 |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.4. | Водопровод д. Антониха | ПСД | ПСД на реконструкцию водопровод 3 км |  | 1000 |  |  |  | местный бюджет |
| 2.5. | Водопровод с. Горки | ПСД | ПСД на реконструкцию водопровода 5,9 км. |  | 1000 |  |  |  | местный бюджет |
| 2.6. | Водопровод д. Антониха | Новое строительство | Реконструкция водопровода протяженностью 3 км. |  |  | 12940 |  |  | Областной бюджет |
| 2.5. | Водопровод п. Северный | Новое строительство | Реконструкция водопровода 5 км |  |  | 24000 |  |  | Областной бюджет |
| 2.8. | Водопровод С. Горки | Новое строительство | Реконструкция водопровода 5,9 км. |  |  |  | 25600 |  | Областной бюджет |
| 2.9. | Водопровод с. Горки | Модернизация | Замена насоса на скважине с. Горки | 25 |  |  |  |  | местный бюджет |
| 2.10. | Водопровод д. Антониха | модернизация | Замена насоса на скважине д. Антониха | 25 |  |  |  |  | местный бюджет |
| 2.11. | Водопровод С. Горки | Замена ветхих сетей | Замена водопровода 100м | 150 |  |  |  |  | местный бюджет |
| 2.12. | Водопровод д. Кулигино | Реконструкция | Замена водопровода 2 км |  |  |  |  | 13000 | Областной бюджет |
| 2.13. | Водопроводная башня д. Коленово | Реконструкция, модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети на ул. Северная |  | 100 |  |  |  | Прочие источники |
| 2.14. | Артезианская скважина ул. Заречная | Капитальный ремонт | Ремонт артезианской скважины | 200 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 2.15. | Водонапорная башня ул. Северная | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети на ул. Северная | 80 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 2.16. | Водонапорная башня ул. Вишневая | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети на ул Вишневая |  |  |  | 150 |  | Прочие источники |
| 2.17. | Водопровод ул. Мира | Замена ветхих сетей | Замена водопровода м | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Водопровод рп. Варнавино | Новое строительство | Строительство 670 м. водопровода на у. Сизова, Нагорная, Северная, Авиационная | 1310 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.19 | Водопровод с. Богородское | Новое строительство | Строительство 80 м. водопровода | 160 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.20 | Водопровод д. Михаленино | Новое строительство | Строительство 220 м. водопровода | 440 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.21 | Новые водопроводные сети | Новое строительство | Строительство водопровода в местах новой застройки |  | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | Местный бюджет, областной бюджет |
| 2.21 | Водопровод р.п. Варнавино | Реконструкция | Реконструкция водопроводных сетей рп Варнавино |  |  |  | 10000 | 10000 | Областной, местный бюджет |
| 2.21 | Водопровод д. Меркушиха | Модернизация | Замена насоса, ремонт водопроводной башни | 45 |  |  |  |  | Местный бюджет, прочие источники |
| 2.22 | Водопровод д. Карасиха | Замена ветхих сетей | Замена 300 м водопровода |  | 300 |  |  |  | Местный бюджет, прочие источники |
| 2.23 | Водонапорная башня д. Палаустное | Модернизация | Установка системы автоматического отключения насосного оборудования |  | 30 |  |  |  | Прочие источники |
| 2.25 | Водопровод д. Замешаиха | Модернизация | Установка системы автоматического отключения насосного оборудования |  |  |  | 40 |  | Местный бюджет, прочие источники |
| 2.26 | Водопровод д. Булдаково | Реконструкция | Реконструкция системы водопровода 3 км д. Булдаково |  |  | 13000 |  |  | Прочие источники |
| 2.27 | Водопровод д. Заболотье | Реконструкция | Реконструкция системы водопровода 0,6 км д. Заболотье |  |  | 200 |  |  | Прочие источники |
| 2.28 | Водопровод д. Бажино | Реконструкция | Реконструкция системы водопровода2 км д. Бажино |  |  | 8250 |  |  | Прочие источники |
| 2.29 | Водопровод д. Поспелиха | Реконструкция | Реконструкция системы водопровода1км д. Поспелиха |  |  | 4500 |  |  | Прочие источники |
| 2.30 | Водопровод п. Северный | Замена ветхих сетей | Замена 870 м сети центрального водопровода | 145 | 120 |  | 120 | 200 | Прочие источники |
| 2.31 | Водопровод п. Северный | Новое строительство | Строительство 280 м. водопровода ул. Пролетарская |  |  | 300 |  |  | Прочие источники |
| 2.32 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети на ул. Строителей |  |  | 150 |  |  | Прочие источники |
| 2.33 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети ул. Молодежная |  |  |  | 150 |  | Прочие источники |
| 2.34 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети ул. Юбилейная |  |  |  |  | 155 | Прочие источники |
| 2.35 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка системы автоматического отключения насосного оборудования на скважину ул. Строителей |  | 15 |  |  |  | Прочие источники |
| 2.36 | Ремонт скважины ул. Строителей | Реконструкция |  | 234 |  |  |  |  | Областной, местный бюджет |
| 2.37 | Водопровод п. Восход | Замена ветхих сетей | Замена ветхих сетей | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | Прочие источники |
| 2.38 | Водопровод п.Мирный | Замена ветхих сетей | Замена ветхих сетей | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | Прочие источники |
| 2.39 | Водопровод п. . Черемушки | Замена ветхих сетей | Замена ветхих сетей | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | Прочие источники |
| 2.40 | Водопровод с. Лапшанга | Реконструкция | Реконструкция водопроводных сетей с. Лапшанга 2 км |  |  |  | 13000 |  |  |
| 2.41 | Скважина д. Подушкино | Реконструкция | Замена павильона на скважине д. Подушкино |  | 20 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 4214 | 29737 | 65250 | 50970 | 25265 |  |
| 3.ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 3.1 | Очистные сооружения р.п.Варнавино | ПСД | ПСД очистных сооружений р.п. Варнавино |  | 7000 |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.2 | Очистные сооружения р.п. Варнавино | Новое строительство | Строительство новых очистных сооружений |  |  |  | 84000 |  | Областной бюджет, местный бюджет |
| 3.3 | КНС п. Северный | модернизация | Замена насосного оборудования |  | 200 |  |  |  | Прочие источники |
| 3.4 | Канализационные сети п. Северный | Замена ветхих сетей | Ремонт ветхих канализационных сетей 0,4 км | 110 | 150 |  | 180 | 200 | Прочие источники |
| 3.5 | Канализационные сети п. Восход | Замена ветхих сетей | Ремонт ветхих канализационных сетей 0,3 км. | 100 | 140 | 130 | 120 | 110 | Прочие источники |
| 3.6 | Канализационные сети п. Черемушки | Замена ветхих сетей | Ремонт ветхих канализационных сетей 0,3 км | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ: | 310 | 7590 | 220 | 84390 | 400 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 39053 | 79367 | 103140 | 137470 | 28385 |  |