СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

2017-2025 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории Северного сельсовета Варнавинского района.

Основными задачами являются:

-    Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

-    Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Северного сельсовета Варнавинского района.

В результате реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет произведена модернизация центральной котельной, заменено 3,5 км. ветхих тепловых сетей, отремонтирована отопительная система Северной средней школы, построена и введена в эксплуатацию новая модульная котельная.

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта. Строительство п. Северный позволит решить проблемы теплоснабжения данного поселка.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети п. Северный  - это  2,2 км. наземной и подземной бесканальной прокладки, из них 1,2 км. ЖКХ муниципальных образований основной материал – сталь, физический износ более 80 %.

Из 6 действующих отопительных котельных п. Северный 3 являются муниципальной собственностью:

- 1 котельная  находится в хозяйственном ведении учреждения образования;

- 1 котельная  находятся в хозяйственном ведении учреждения здравоохранения;

-   1 котельная находятся в хозяйственном ведении ОМС;

-  1 котельная находится в хозяйственном ведении  МУП «Северное ЖКХ»;

2 действующие ведомственные котельные принадлежат областному бюджету, отапливают два отделения ПНИ и 22- квартирный жилой дом.

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, ПБТ (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные по всем видам собственности | Ед. | 0 | 1 |  | 2 | 3 |
| В том числи ЖКХ муниципальных образований | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Можно утверждать, что при проведении модернизации центральной котельной п. Северный необходимо производить замену котельного оборудования учитывая эти данные.

6 трехэтажных жилых домов, 2 двухэтажных дома подключенных к сетям центрального теплоснабжения (10,1 тыс. кв.м.) отапливает котельная п. Северный, находящаяся в хозяйственном ведении у МУП Варнавинского района «Северное ЖКХ».

Рост тарифа на тепло в 2019 году составил (средний)  3,79 % (Таблица 3)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | Прогноз 2020 г. | Прогноз 2021 г. |
| 3 | МУП «Северное ЖКХ» | 2894,23 | 2922,14 | 2997,93 |

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения  Варнавинского района приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 – реестр сетей теплоснабжения.

Приложение 2 - реестр отопительных котельных

Приложение 3 -   присоединенные потребители к котельным.

2. Содержание проблем

Проблемы теплоснабжения п. Северный  - устаревшее оборудование котельной, изношенность тепловых сетей. Необходима модернизация данной котельной или строительство новой модульной котельной.

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляет Администрация Северного сельсовета, в том числе осуществляет:

- подготовку проекта схемы теплоснабжения и представление его на рассмотрение главе Администрации  Варнавинского района;

- при необходимости внесение изменений в схему теплоснабжения.

Мониторинг выполнения, обеспечивает УКС и КХ  администрации  Варнавинского района, в том числе осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий.

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии Северного сельского Совета  на 2017 – 2021 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2017 г., т. руб. | 2018 г., т. руб. | 2019 г., т. руб. | 2020 г., т. руб. | 2021 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Котельная Северной участковой больницы | Модернизация | Замена котла | 120 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2. | Отопительная система Северной средней школы | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы |  | 130 |  |  | 120 | Местный бюджет |
|  |  |  | Замена котла |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 3. | Котельная п. Северный | модернизация | Замена Котла |  |  | 500 |  | 350 | Средства предприятий |
| 4. | Модульная котельная п. Северный | Новое строительство | Строительство модульной котельной п. Северный |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 5. | Центральная теплотрасса п. Северный | Замена ветхих сетей | Замена центральной теплотрассы м.п. | 120 | 150 | 500 | 380 | 150 | Средства предприятий |
| 6. | Котельная ГБУ «Варнавинский ПНИ» (1 отделение) | Капитальный ремонт | Замена участка теплотрассы |  | 400 | 300 | 300 | 300 | Областной бюджет |
|  |  |  | Ремонт котла | 300 |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  | Модернизация | Замена котла |  | 700 |  |  |  | Областной бюджет |
| 7. | Котельная ГБУ «Варнавинский ПНИ» (2 отделение) | Капитальный ремонт | Замена участка теплотрассы |  | 400 | 300 | 300 |  | Областной бюджет |
|  |  |  | Замена котла | 300 |  |  |  |  | Областной бюджет |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 840 | 1780 | 1600 | 980 | 920 |  |

В 2025 году на территории Северного сельсовета планируется строительство газопровода р.п. Варнавино – Северный, после завершения которого будут проводится следующие мероприятия:

- Изготовление ПСД и подключение к газопроводу бюджетных и муниципальных организаций и учреждений, находящихся на территории администрации

- Изготовление ПСД и подключение к газопроводу частных домов