СЕВЕРНЫЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ

ВАРНАВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

НИЖЕГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

10 августа 2016 года                                                                                           № 15

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета на 2016-2020 годы

Рассмотрев представленный проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета на 2016-2020 годы, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Северного сельсовета,

сельский   Совет  РЕШИЛ:

Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета на 2016-2020 годы (Приложение 1)

Глава МСУ Северного сельсовета                                                                Е.И. Задумина

# Приложение 1

# Утверждена Решением сельского Совета

# Северного сельсовета

# Варнавинского муниципального района

# № 15 от 10.08.2016 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета на 2016 – 2020 годы.

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета на 2016 – 2020 годы. |
| --- | --- |
|  | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 2. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.05.2010 № 277 3. Постановление Администрации Варнавинского района от 31.12.2010 г. № 887 |
| Заказчик Программы | Администрация Северного сельсовета Варнавинского района Нижегородской области |
| Разработчик Программы | 1. Администрация Северного сельсовета Варнавинского района Нижегородской области |
| Исполнители Программы | 1. Администрация Северного сельсовета Варнавинского района Нижегородской области; 2. Предприятие коммунального комплекса МУП «Северное ЖКХ» и ГБУ «Варнавинский ПНИ» 3. Застройщики (инвесторы) (при условии их участия в реализации Программы); |
| Основная цель Программы | Комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории Северного сельсовета Варнавинского района |
| Основные задачи Программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации (реконструкции) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки. 2. Создание условий для жилищного строительства, строительства объектов социального и культурно-бытового назначения. 3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Варнавинского района. 4. Привлечение средств организаций коммунального комплекса на строительство и реконструкцию (модернизацию) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы | Объем потребности в финансировании Программы – 69225 тыс. руб., Размер средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, может уточняться ежегодно. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Северного сельсовета, УКС и КХ Варнавинского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения; снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит обеспечить качественной тепловой энергией жилые дома и здания соцкультбыта. Всего за период 2016 - 2020 гг.: - будет построено 1 новая котельная; - обновлено оборудование на 3 котельных - построено 300 м. тепловых сетей 2. Строительство водопроводных сетей, замена существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2016 - 2020 гг. будет: - построено 5,0 км новых водопроводных сетей; - установлено 2 новых водонапорных башни, - установлено 4 станции, регулирующих давление в водопроводных сетях. 3. Замена оборудования канализационной насосной станции и замена изношенных труб напорного коллектора позволит продлить ресурс эксплуатации существующего центрального водоотведения, позволит улучшить экологическую обстановку. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Технические характеристики состояния сетей коммунальной инфраструктуры  Северного сельсовета Варнавинского района приведены в следующих таблицах:

- Реестр действующих артезианских скважин на территории Северного сельсовета Варнавинского района

(Приложение 1).

- Реестр  котельных Северного сельсовета Варнавинского района

(Приложение 2).

- Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета

(Приложение 3).

1. Водопроводная система Северного сельсовета Варнавинского района представляет собой 21,0 км.  водопроводных сетей подземной бесканальной прокладки. Применяемый материал – сталь, чугун, ПВХ. Физический износ более 90%.

2.  Канализационные сети – 4,5 км. подземной прокладки, материал, чугун ПВХ, 1975-1990 годов постройки, общий физический износ -90 %.

3. Тепловые сети – 3,5 км. наземной и подземной бесканальной прокладки, основной материал – ПВХ, физический износ более 90 %.

4. Водозаборы – 5 артезианских скважин с установленными башнями Рожновского, хозяйственно-питьевого назначения, находятся на балансе МУП «Северное ЖКХ», не имеют лицензии. Качество поставляемой воды, соответствует  требованиям.

5. Из 6 отопительных котельных Северного сельсовета Варнавинского района 3 являются муниципальной собственностью. 1 котельная отапливает основную долю жилых домов, подключенных к сетям центрального теплоснабжения (12017 кв.м.).

2. Содержание проблем

Проблемы теплоснабжения Северного сельсовета - устаревшее оборудование котельной МУП «Северное ЖКХ». Необходима модернизация данной котельной или строительство новой модульной котельной.

Общий физический износ тепловых сетей и котельного оборудования на территории Северного сельсовета Варнавинского района составляет около 90%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Планово-предупредительный ремонт постепенно уступает место аварийно-восстановительному. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

В настоящее время источниками холодного водоснабжения являются 6 артезианских скважин, водопроводные сети протяженностью 21 км. (из которых 16,5 км. являются ветхими). По причине применения различных материалов и большого физического износа водопроводных сетей и водонапорных башен с каждым годом увеличивается количество аварий, что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций. С целью повышения надежности водоснабжения, качественного обеспечения водой потребителей и снижения затрат предусмотрено строительство нового водопровода,  замена существующего водопровода, замена водонапорных башен на установку автоматических станций, поддерживающих давление в водопроводной сети.

Износ канализационных сетей составляет 85%. Замена труб общей протяженностью 1,5 км позволит продлить срок эксплуатации на значительный период (14-15 лет).

Программа повысит качество производимых для потребителей услуг, улучшит экологическую ситуацию на территории МО  путем строительства и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения твердых бытовых отходов, обеспечит развитие этой системы в соответствии с требованиями жилищного и промышленного хозяйства.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основная цель Программы - комплексное  решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и  развития  систем  коммунального  комплекса  на территории Северного сельсовета Варнавинского района.

Основными задачами являются:

1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации (реконструкции) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2. Создание условий  для жилищного строительства,  строительства  объектов социального и культурно-бытового назначения.     
	3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Северного сельсовета Варнавинского района.

4. Привлечение средств организаций коммунального комплекса на строительство и модернизацию (реконструкцию) сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Создание условий для проживания в экологически благоприятной окружающей среде.

- Сроки реализации Программы

Действие Программы предусмотрено в течение 2016-2020 годов.

- Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является сельский Совет Северного сельсовета Варнавинского района, разработчики – Администрация Северного сельсовета Варнавинского района.

Исполнителями основных мероприятий Программы будут являться:

1. Администрация Варнавинского района Нижегородской области;

2. Предприятия коммунального комплекса Варнавинского района;

3. Застройщики (инвесторы) (при условии их участия в реализации Программы);

- Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

Объем  потребности   в   финансировании   Программы – 69225 тыс. руб.,

Размер   средств,    выделяемых    на    реализацию мероприятий Программы, может уточняться ежегодно.

- Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

1.  Строительство объекта теплоснабжения на п. Северный и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта.

Всего за период 2016 - 2020 г.г.

- будет построено 1 новая котельная;

- построено 300 м новых тепловых сетей;

- обновлено оборудование на 2  котельных;

2. Строительство артезианских скважин и водопроводных сетей, замена существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка  автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2016 - 2020 гг. будет:

- построено 3,5 км новых водопроводных сетей;

- установлены 2 новые водонапорные башни.

- установлено 3  станции, регулирующих давление в водопроводных сетях.

3. Строительство перегрузочной площадки ТБО в соответствии с областной программой и требованиями Роспотребнадзора.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Северного сельсовета и УКС и КХ Варнавинского района.

Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы обеспечивает глава администрации Северного сельсовета и начальник УКС и КХ  администрации  Варнавинского района, в том числе осуществляет:

- подготовку проекта программы и представление его на утверждение сельского Совета Северного сельсовета

- координацию исполнения программных мероприятий;

- при необходимости внесение предложений по корректировке Программы.

# Приложение № 1

# Р  Е  Е   С  Т   Р

действующих артезианских скважин осуществляющих  водозабор хозяйственного бытового водоснабжения

населения и расположенных на территории Северного сельсовета

Варнавинского района

| № п/п | местонахождение артезианской скважины | год постройки | зона санитарной охраны (ЗСО) | номер по паспорту | дебит м з/час (л/с0 | характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПин 2.1.4.1074-01 | марка насоса | состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | радиус в м | наличие объектов и ЗСО |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | пос. Северный ул. Строителей, 22 | 1980 | 30 | жильё |  | 6 | соответствие | ЭЦВ6- 6,5-85 | 90 |
| 2 | пос. Северный ул. Юбилейная, 26 | 1982 | 30 | нет |  | 6 | соответствие | ЭЦВ6- 6,5-85 | 90 |
| 3 | пос. Северный ул. Молодёжная, 32 | 1978 | 30 | нет |  | 6 | соответствие | ЭЦВ6- 6,5-85 | 90 |
| 4 | пос. Северный ул. Первомайская, 37 | 1983 | 30 | нет |  | 6 | соответствие | ЭЦВ6- 6,5-85 | 90 |
| 5 | пос. Северный ул. Кооперативная 51 | 1980 | 30 | нет |  | 6 | соответствие | ЭЦВ6- 6,5-85 | 90 |
| 6 | пос. Заречный ул. Лесная, 39 | 1980 | 30 | нет |  | 6 | соответствие | ЭЦВ6- 6,5-85 | 90 |
| 7 | дер. Тимариха, 46 | 1970 | 30 | нет |  | 6 | соответствие | ЭЦВ6- 6,5-85 | 90 |

Приложение № 2

Р  Е  Е  С  Т  Р

котельных на территории Северного сельсовета

| № п/п | Принадлежность и адрес котельных | мощность | топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП Варнавинского района « Северное ЖКХ» пос. Северный ул. Заводская, 19 | 1,0 МВт | дрова, уголь |  |
| 2 | Котельная Северной участковой больницы пос. Северный ул. Больничная, 42 | 0,2 МВт | дрова |  |
| 3 | Котельная МБОУ Северная Средняя школа пос. Северный ул. Молодёжная, 25 | 0,3 МВт | дрова, уголь |  |
| 4 | Котельная ГБУ «Варнавинский ПНИ» пос. Заречный ул. Лесная, 23 | 2,0 МВт | печное топливо |  |
| 5 | Котельная ГБУ «Варнавинский ПНИ» 2 отделение пос. Северный ул. Кооперативная, д 37 | 0.76 МВт | печное топливо |  |
| 6 | Котельная Администрации Северного сельсовета Пос. Северный ул. Кооперативная, 4 | 0,05 МВт | дрова |  |

Приложение 3

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета Варнавинского района на 2016 – 2020 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2016 г., т. руб. | 2017 г., т. руб. | 2018 г., т. руб. | 2019 г., т. руб. | 2020 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. 1. | Котельная ГБУ «Варнавинский ПНИ» (1 отделение) | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы. Ремонт котла | - | 200 | - | - | - | Местный бюджет |
|  |  |  |  | 300 | 1000 | 1000 | - | - | Внебюджет |
| 1.2. | Котельная ГБУ «Варнавинский ПНИ» | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы. Замена котла | 150 | 50 | - | - | - | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 700 |  | 1600 |  | Областной бюджет |
| 1.3. | Котельная Северной участковой больницы | Модернизация | Утепление теплотрассы |  |  | 30 | 500 |  | Прочие источники |
| 1.4 . | Отопительная система Северной средней школы | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы |  |  | 130 |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  | Замена котла | 110 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.5 | Модульная котельная п. Северный | Новое строительство | Строительство модульной котельной п. Северный |  |  |  | 35000 |  | Областной бюджет |
| 1.6 | Центральная теплотрасса п. Северный | Замена ветхих сетей | Замена центральной теплотрассы 2480 м | 300 | 120 | 150 | 130 |  | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 860 | 2070 | 1310 | 37230 |  |  |
| 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1. | Водопровод п. Северный | ПСД | ПСД водопровода 5 км. | 1600 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.2. | Водопровод п. Северный | Новое строительство | Реконструкция водопровода 5 км |  | 24000 |  |  |  | Областной бюджет |
| 2.3 | Водопровод п. Северный | Замена ветхих сетей | Замена 870 м сети центрального водопровода | 120 |  | 120 | 200 |  | Прочие источники |
| 2.4 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети на ул. Строителей |  | 150 |  |  |  | Прочие источники |
| 2.5 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети ул. Молодежная |  |  | 150 |  |  | Прочие источники |
| 2.6 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка автоматической станции, поддерживающей давление в водопроводной сети ул. Юбилейная |  |  |  | 155 |  | Прочие источники |
| 2.7 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка системы автоматического отключения насосного оборудования на скважину ул. Строителей |  |  | 150 |  |  | Прочие источники |
| 2.8 | Водопровод п. Северный | Модернизация | Установка автоматических станций, поддерживающих давление в водопроводной сети |  |  |  |  | 160 | Областной, местный бюджет |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 1720 | 24150 | 420 | 355 | 160 |  |
| 3.ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 3.1 | КНС п. Северный | модернизация | Замена насосного оборудования | 200 |  |  |  | 300 | Прочие источники |
| 3.2 | Канализационные сети п. Северный | Приобретение и монтаж фекального насоса | Ремонт ветхих канализационных сетей 0,4 км | 150 |  | 100 | 200 |  | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ: | 350 |  | 100 | 200 | 300 |  |
| 4. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ |
| 4.1 | Место бытовых отходов п. Северный | Новое строительство | Строительство перегрузочной площадки |  |  |  | 15000 |  | Областной бюджет |
| ИТОГО ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: | 832 |  | 1000 | 15000 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2930 | 26220 | 1830 | 37785 | 460 |  |