## потребители тепла
Присоединенные потребители к котельным Шудской сельской администрации приложение 3
№ | Наименование котельной, адрес | Присоединенные потребители |  |  | отапливаемый объем куб.м.
|  | Жилищный фонд | СКБ | площадь кв. м.
Образование
1 | д. Антониха, котельная детсада | 0 | Детский сад, почта, магазин,администрация, ФАП, библиотека | 466.6667 | 1400
2 | п. Красный Луч, котельная школы | 0 | школа | 433.3333 | 1300
3 | п. Красный Луч, котельная детсада "Солнышко" | 0 | Детский сад | 300 | 900
4 | ЦРБ |  |  | 0
5 | с. Горки, котельная уч. больницы | 0 | стационар участковой больницы | 1128 | 3384

## Котельные
Реестр отопительных котельных Шудского сельского Совета
Приложение 2
№ | Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию теплоснабжающего объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельностоящее здание) | Устаноленная мощность | Выработка теплоносителя на нужды ГВС | Годовая потребность в топливе | Количество потребителей (абонентов) |  | потребность в резервном источнике электроснабжения, кВт | обеспеченность резервным источником электроснабжения | Вид топлива |  | Тип и марка котлов | Количество котлов | Год последнего капитального ремонта котлов | физический процент износа оборудования
[7 empty] | МКД | СКБ
шт.
|  |  |  | Гкал/час | МВт | тонн |  | Гкал/час | кВт | кВт | основной | резервный |  | шт. |  | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19
1 | МОУ Горкинская СОшкола с. Горки, котельная | 1970 | Отдельностоящее здание | 0.12 | 0 | 302 | 8/0,01 | 1/011 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2007 | 35
2 | МОУ начальная школа-сад д. Антониха, котельная детсада | 1980 | Отдельностоящее здание | 0.03 | 0 | 90 | 0 | 6/0,03 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 |  | 30
3 | МОУ Стеклозаводская ООшкола п. Красный Луч, котельная школы | 1980 | Отдельностоящее здание | 0.026 | 0 | 130 | 0 | 1/0,026 |  | 5,7 квт | дрова | дрова | Универсал-6 | 1 | 2006 | 35
4 | МДОУ Детский сад п. Красный Луч, котельная | 1980 | Отдельностоящее здание | 0.02 | 0 | 100 | 0 | 1/0,02 |  | нет | дрова | дрова | стальной-трубный | 1 | 2010 | 20
5 | МУЗ ЦРБ с. Горки, котельная уч. больницы | 1973 | Встроенная | 0.04 | 0 | 70 63 | 0 | 1/0,04 |  | нет | уголь дрова | дрова | Универсал-6 | 1 |  | 90